Protocole technique TP : Phase photochimique de la photosynthèse

Réaction de Hill

Se loger sur le réseau ; Sélectionner Logger pro 3 sur le bureau

Paramétrage pour les mesures :

Cliquer sur l’icône paramétrage (  puis Mesure, Mode en fonction du temps.

- Cocher mesure à l’instant zéro

- Fréquence échantillonnage : 3 par minute

- Durée : 8 minutes

- Terminer

Ajout d’un cadran chronomètre :

- Réduire le tableau de mesure à l’écran

- Insérer ; Cadran ; Cadran numérique

- Déplacer ce cadran entre le tableau de mesure et celui de la valeur de l’oxygène dissous (OD)

- Clic droit, Option cadran numérique, colonne, temps, OK.

Manipulation assistée par ordinateur

- Verser 6 mL de  la suspension préparée dans le tube à hémolyse avec l’éprouvette graduée.

- Introduire dans le tube le barreau magnétique.

- Ajuster la sonde à oxygène  dans la solution en prenant soin qu’elle ne touche pas le barreau.

- Lancer une agitation régulière.

- Préparer 0,2 mL de réactif de Hill (Oxydant = accepteur d’électrons)

- Attendre la stabilisation de la concentration en O2 puis lancer la mesure pendant 8 minutes

- en insérant une annotation à chaque changement de condition.

- 2 minutes à la lumière (lampe allumée très proche de la suspension)

- A t = 3 min, toujours en présence de lumière, faire une injection de 0.2 mL de l’accepteur d’électrons puis laisser agir pendant 4 min

- A  t= 6 min, effectuer les mesures à l’obscurité.

- Une fois la mesure achevée, vider le tube à hémolyse, nettoyer le sans perdre le barreau aimanté et remettre la sonde dans l’eau.

Mise en page et impression des résultats :

- Sélectionner le graphe, clic droit, copier et coller-le sur la première moitié d’une page Word.

- Titrer le graphe

- Copier coller l’ensemble du document en dessous du premier graphe.

- Lancer l’impression.

# Text boxes

Paramétrage

Lancer la mesure

Insérer annotations